FF-Stück DN …

Normteil für Rohrleitung zur Verbindung zweier Flanschrohrstücke, mit beidseitigem Flanschanschluss

Flanschanschluss nach EN 1092-1 gem. unserem Datenblatt 1.2 Schweißverbindungen nach DIN EN ISO 5817-C, Schweißverfahren sind qualifiziert über DIN EN 288-3 / DIN EN ISO 15614-1

Werkstoff:

Oberfläche:

Baulänge (L): 	… mm

Hersteller: 		BOLLER GmbH & Co.KG

Fon :	+49 (0)2735/65664-0

Fax :	+49 (0)2735/65664-0

www.boller-gmbh.de

info@boller-gmbh.de

Hersteller des Bieters:……………………………